玉溪高新技术产业开发区管理委员会2025年

预算重点领域财政项目文本公开

（38泉治理项目）

- 项目名称

玉溪高龙潭38泉地下水末端治理提升改造项目

- 立项依据

根据2023年高龙潭泉点地下水和高龙潭泉点应急处理设施出水口地下水监测数据对比分析，高龙潭泉点地下水应急处理设施降低了大部分超标指标的浓度，但仍达不到《地下水质量标准》（GBT 14848-2017）Ⅲ类标准。

2024年中央生态环境保护督察组检查发现玉溪市红塔区高龙潭38号泉地下水考核点位超标，镉、锰浓度持续上升，2021年以来分别上升3.4倍、3.3倍。要求尽快开展整改工作，并提出如下整改措施：1.开展对高龙潭38泉周边历史企业地块土壤污染状况调查；2.制定地下水监测方案，定期开展监测分析；3.完善末端地下水应急处置设施，持续对高龙潭38泉末端地下水进行应急处理，积极防范环境风险。为积极完成高龙潭38号泉地下水考核点位超标整改，减少高龙潭泉点出水污染外环境的环境风险，玉溪市生态环境局高新分局编制《高龙潭38泉地下水末端治理方案》，拟完善末端地下水应急处置设施。

- 项目实施单位

玉溪市生态环境局高新分局

- 项目基本概况

根据高龙潭泉点应急处理前后监测结果对比表可知，现有应急处理设施具有发挥了一定的作用，但应急处理后出水有少部分指标仍达不到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级，大部分指标仍达不到《地下水质量标准》（GBT 14848-2017）Ⅲ类标准。

本次整改拟升级应急处理设施，提高出水水质。水质改善工艺方面，根据《高龙潭7#井地下水减量化处理项目》实施经验，高龙潭泉点水质改善方案拟定工艺为“调节池+一级反应池+一次絮凝沉淀池+二级反应池+二次絮凝沉淀池+水质回调池+超滤”，整个系统运行时长以每天运行24小时设计；达标性分析方面，根据相关经验对本项目进行达标性分析，设计工艺出水完全达标。

- 项目实施内容

新建废水处理站1座，设计处理规模为60m3/d，涉及范围主要包括2个反应池、2个絮凝沉淀池、1个回调池、1个污泥池、1个浓水池、超滤设备、叠螺机、提升泵、潜水搅拌机、加药装置、PLC电控等设施设备，以及系统的安装调试等。废水处理站采用“调节池+一级反应池+一次絮凝沉淀池+二级反应池+二次絮凝沉淀池+水质回调池+超滤”的组合工艺，废水经处理达标后排入管网。本次改造将拆除现有围栏，在现有围栏位置上采用砖砌隔墙封闭国控点出水口，顶部设置检查井，便于取水监测。

- 资金安排情况

2025年安排专项资金92.21万元，具体测算如下：

| - 序号 | - 费用名称 |  | - 投资概算 - （万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 直接工程费 | - 设备投资 | - 37.99 | - 开具9%的增值税专用发票 |
|  |  | - 土建投资 | - 6.60 |  |
|  |  | - 小计 | - 44.59 |  |
| - 2 | - 运维费用 | - 电费 | - 2.26 |  |
|  |  | - 技术人员服务费 | - 5.40 |  |
|  |  | - 药剂费用 | - 25.13 | - 开具6%的增值税专用发票 |
|  |  | - 监测费用 | - 6.78 |  |
|  |  | - 危废处置 | - 8.05 |  |
|  |  | - 小计 | - 47.62 |  |
| - 合计 | - 92.21 |  |  |  |

- 项目实施计划

玉溪高龙潭38泉地下水末端治理提升改造项目计划于2025年2月进行该项目资金审批及支付。并根据该项目施工合同开展高龙潭38泉地下水末端治理提升改造工程。

- 项目实施成效

本次改造项目完成后，将大幅削减周边村民饮用高龙潭泉水的可能性，并显著降低高龙潭38泉地下水对周边生态环境的潜在影响。改造后，应急处理设施出水水质将满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B级要求，更有望超越此标准，达到《地下水质量标准》（GBT 14848-2017）中规定的Ⅲ类水质标准，进而安全排放至市政管网中。